涂装车间增加加热水箱系统招标书

一、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准

1、验收标准：工程质量和验收标准：

1）乙方必须严格按设计技术要求（主要是甲方提供的施工基础图纸和甲方公司技术人员所作要求）和施工规范施工，确保工程质量，施工质量要求：严格按图纸施工方案的混凝土标号配比（国家标准或行业标准），杜绝偷工减料现象，建设方、监理方随时检查（图纸有特殊要求的除外）。不合格的工程必须返工合格。

- 本工程自竣工之日起保修期一年，如在保修期内出现质量问题乙方应及时免费维修。

- 乙方保证施工材料证件齐全。

二、投标人须知：

招标书、投标书、合同；本招标书是<涂装车间增加加热水箱系统技术措施项目>的规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据；投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同:合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力；本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司招标办公室 (联系电话：0536-5102906)；投标人：投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标时应提供生产或供应的实例；招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书；投标人应严格按本文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格； 投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同；投标费用： 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担；投标文件的递交：投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份(如中标还须提供电子版投标书)；投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权委托人印章，否则不予受理。

三、招标范围：

增加涂装一车间和涂装三车间加热系统各1套。

| 具 体 方 案 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 加热水箱系统 | 481kw | 1 |  |  |
| 2 | 循环水系统 |  | 1（含泵2台） |  |  |
| 3 | 电器控制系统 | 7.5kw | 1 |  |  |
| 4 | 加热水箱 | 510kw | 1 |  |  |
| 5 | 循环水系统 |  | 1（含泵2台） |  |  |
| 6 | 电器控制系统 | 8.0kw | 1 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 涂装一、三各一 |

报价含：包含生产、运输、安装调试、附件费用、保险、税费（13%）等全部费用。

三、甲乙双方责任

- 甲方责任：

按合同要求及时划拨工程款和办理本工程施工中的变更、签证等事宜。

- 乙方责任：

- 乙方严格按工程计划要求施工，确保工程质量。

- 按合同工期或甲方要求施工，确保按期竣工。

- 保证施工安全，由乙方造成的事故乙方自理。

- 派驻工地代表自检工程质量和工期，与甲方代表协调工作。

- 遵守甲方规章制度、文明施工。

- 认真做好施工纪录，提供完整的竣工资料。

四、评标及合同授予：

评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标合同签订：中标单位与公司签订供货合同，付款支付方式：预付款30%，提货款的30％，安装调试验收合格后付货款30%，余款质保期到后一周内付清。

五：补充说明

1、投标人应根据招标单位提供的招标文件、图纸、踏勘现场及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项，应视为已分摊在其它项目中。

2、投标人按照招标文件等其他技术资料为依据，经踏勘现场后，应针对本项目特点编制详细的技术标书（投标书包含工程量、单价；营业执照、经营资质等国家要求的规范投标书内容）。

- 3、招标时间为发标之日起按《中华人民共和国招标投标法》

- 和公司《招标投标法》规定时间20天，密封送达公司招标方设备动力部。

4、未尽适宜请咨询招标方。

山东凯马汽车制造有限公司

2019-6-11