Z型梯建设招标书

一、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准

1、验收标准：工程质量和验收标准：

1）乙方必须严格按设计技术要求（主要是甲方提供的施工基础图纸和甲方公司技术人员所作要求）和施工规范施工，确保工程质量，施工质量要求：严格按图纸施工方案和国家标准设计、制作、安装、调试等。不合格的工程必须返工合格。

- 本工程自竣工之日起保修期5年，如在保修期内出现质量问题乙方应及时免费维修。

- 乙方保证施工材料证件齐全。

二、招标范围：

1、涂装车间1和涂装车间3的48米烟囱符合国标,制作34米的Z型梯（见图纸）各一个；平台只需增加符合国标HJT397-2007的板厚3mm高15cm脚部挡板和不低于3KW的电源插座3个；带有防雨设施、符合国标HJT397-2007的采样孔直径为90mm高于平台1.3m各平台18个、带有法兰的管堵（或盖板、管帽）（一个烟囱东、西、南面各6个孔）。

2、涂装车间1（高度15米）、涂装车间2（高度9米）、涂装车间3（高度12米），符合国标的Z型梯各一（具体尺寸处高度外参照上述涂装一车间图纸尺寸）。

以上的设计制作本着科学性、安全性、拆卸方便、以人文本的理念。

三、甲乙双方责任

- 甲方责任：

按合同要求及时划拨工程款和办理本工程施工中的变更、签证等事宜。

- 乙方责任：

- 乙方严格按工程计划要求施工，确保工程质量。

- 按合同工期或甲方要求施工，确保按期竣工。

- 保证施工安全，由乙方造成的事故乙方自理。

- 派驻工地代表自检工程质量和工期，与甲方代表协调工作。

- 遵守甲方规章制度、文明施工。

- 认真做好施工纪录，提供完整的竣工资料。

四、补充说明

1、投标人应根据招标单位提供的招标文件、图纸、踏勘现场及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项，应视为已分摊在其它项目中。

2、投标人按照招标文件等其他技术资料为依据，经踏勘现场后，应针对本项目特点编制详细的技术标书（投标书包含工程量、单价；营业执照、经营资质等国家要求的规范投标书内容）。

3、招标时间为发标后3天内，密封送达公司设备招标方。

4、未尽适宜请咨询招标方。

山东凯马汽车制造有限公司

2019-03-21

附图纸如下：