山东凯马汽车制造有限公司办公楼

中央空调系统空调井管道等维修招标书

公司办公楼空调系统设计供热、制冷面积1.5万平方米经过多年使用后，机房供水管路和盘管出现不同程度的堵塞、锈蚀现象；整个进、回水系统管路损坏等造成了耗能高、效果不理想，需要对整个管路进行排污和清洗、管道修复、全面清洗集水盘清洗、集水箱清洗、管路钝化等工作，以上就是此次招标的范围（祥见第二大项）。

一、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准

1、验收标准：工程质量和验收标准：

1）乙方必须严格按设计技术要求（主要是甲方提供的原空调安装施工基础图纸资料、现场勘察及甲方公司技术人员的要求）和施工规范施工，确保工程质量。施工质量要求：严格按照国家行业标准和双方达成的协议（含口头协议）设计、制作、安装、维护、施工。不合格的工程必须返工合格。

- 本工程自竣工之日起保修期一年，如在保修期内出现质量问题乙方应及时免费维修。

- 乙方保证施工材料证件齐全。

二、招标工程量范围：

| 序号 | 项次 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价（RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房不锈钢304补水箱 | 台 |  |  |  |
| 2 | 全楼管路整体清洗除污 | 项 |  |  |  |
| 3 | 房间盘管清洗 | 台 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管回风网清洗 | 台 |  |  |  |
| 5 | 安装空调系统管道排污 | 项 |  |  |  |
| 6 | 管道保温修复 | 项 |  |  |  |
| 7 | 管路预膜剂(25kg) | 桶 |  |  |  |
| 8 | 黏泥脱离剂（25kg) | 桶 |  |  |  |
| 9 | 空调机房管道改造 | 项 |  |  |  |
| 10 | 除砂器 | 台 |  |  |  |
| 11 | 管路钝化剂（25kg) | 桶 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、甲乙双方责任

- 甲方责任：

按合同要求及时划拨工程款和办理本工程施工中的变更、签证等事宜。

- 乙方责任：

- 乙方严格按工程计划要求施工，确保工程质量。

- 按合同工期或甲方要求施工，确保按期竣工。

- 保证施工安全，由乙方造成的事故乙方自理。

- 派驻工地代表自检工程质量和工期，与甲方代表协调工作。

- 遵守甲方规章制度、文明施工。

- 认真做好施工纪录，提供完整的竣工资料。

四、补充说明

1、投标人应根据招标单位提供的招标文件、图纸、踏勘现场及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用，如果投标缺项、漏项，应视为已分摊在其它项目中。

2、投标人按照招标文件等其他技术资料为依据，经踏勘现场后，应针对本项目特点编制详细的技术标书（投标书包含工程量、单价；营业执照、经营资质等国家要求的规范投标书内容）。

3、招标时间为发标后3天内，密封送达公司设备招标方。

4、未尽适宜请咨询招标方。

山东凯马汽车制造有限公司

2019-01-22