山东凯马汽车制造有限公司

电缆采购招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2017年11月27日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司新建货箱车间，需铜芯电缆若干，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照、税务登记证、认证证书等。

2、所有报价含17%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格方可发货。到货后招标方对截面积、长度、材质进行检测，因为检验不合格造成的一起损失由中标人自行承担。

三、招标范围：

| 型号 | 数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| YJVR240mm² | 2900 | 黄、绿、红三色 |
| YJVR95mm² | 1200 | 黄、绿、红三色 |
| YJVR35mm² | 1500 | 黄、绿。红三色 |
| YJV3*16+1*10mm² | 500 |  |
| YJV3*10+1*6mm² | 1500 |  |
| BV6mm² | 1000 | 黄、绿、红蓝四色 |
| BV4mm² | 2000 | 黄、绿、红蓝四色 |
| BV2.5mm² | 5000 | 黄、绿、红蓝四色 |

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于12月2日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收合格付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、报价要分项报（注明单米重量，到货时用汽车电子衡称重计量长度，实际重量与理论重量不少于0.5%），最后汇总。

3、10mm²以上电缆要求带滚子，每个滚子上标明电缆毛重、净重，滚子可回收。

4、工期要求：20天

5、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2017.11.27