山东凯马汽车制造有限公司

拱形棚土建

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2018年6月20日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司拱形棚土建（含地面）施工招标，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供建筑业企业资质证书、安全生产许可证、营业执照等。

2、所有报价包工包料、10%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：施工完工合格后，由招标方组织人员验收。

三、招标范围：

土建部分（含地面约2464㎡）要求：

1、土建部分外墙砖高300mm（含机械场地平整、挖槽、圈梁、内外墙涂料、竣工清理等）。

2、地面123.75m*20m～2464㎡，3:7的灰土厚200mm，C25砼厚120mm.

3、具体见招村方设计图纸要求。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于7月10日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，施工完毕验收合格后付货款60%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、报价要分项报，最后汇总。

3、工期要求：40天

4、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2018.6.20