山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

车间剩余固化剂地坪工程招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2019年02月22日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城，属于省重点项目。此次招标的车间剩余固化剂地坪工程为车架货箱车间的固化剂地坪工程。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是车间剩余固化剂地坪工程的规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室(联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2019年3月12日9:00前密封送达凯马赣州分公司职工餐厅二楼办公室。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

- 项目简介：车间剩余固化剂地坪工程

- 施工方案

- 3.1清扫尖突杂物，不平整地需刀头粗细研磨。

- 3.2正常耐磨基面从50目和100目水磨，要慢，磨完后把水清理干净。

- 3.3上液体密封固化剂（1公斤加4公斤水）潮湿地面适当减少加水量，搅匀后用拖布拖洒在地上，来回拖匀保湿，干了再洒再拖，2小时不要干。

- 3.4用300目水磨，一定把污泥材料水污水清理干净。

- 3.5上粉体密封固化剂（1公斤加4公斤水），搅匀后用拖布拖洒在地上，来回拖匀，不可干在地面上，2小时保持湿润。

- 3.6用500目水磨除污水干净，换清水1000目，2000目，换清水3000目水磨后，地面无污印，干净，干透。

- 3.7加光亮剂用拖布拖洒在地面，用3000目干磨抛光即可。

- 4.投标报价要求：

- 4.1招标人提供设计图纸，投标人按图纸要求报价并可实地考察。

- 4.2标书列明供货范围。报价包含材料、人工、税费等全部费用。

- 4.3投标书就所报主要材料必须注明品牌，产地。可单列选配附件的清单、附件品牌或产地及价格。

- 4.4保修时间承诺，质保期限三个月和质量保证承诺，售后服务承诺。

- 4.5质保期从验收合格之日算起。

- 评标及合同授予：

- 5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订施工合同。

5.3付款支付方式：材料进场支付贰万元，完成5000平方米施工且验收合格后再支付伍万伍仟元，完成10000平方米施工且验收合格后再支付伍万伍仟元；工程施工完毕且验收合格后，支付至总工程款的95%，剩余5%为质保金，验收合格之日起满三个月后付清。

- 注意事项：

- 6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质证明、授权委托书、报价单等资料。

- 6.2开标时间：2019年3月12日9：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6投标报价根据实际工程量分项报（分解到工程单价），最后汇总。

6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2019年2月22日