型材数控冲项目

招

标

文

件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标代理单位：江西中天建设工程监理咨询有限公司

日期：2018年3月25日

一、招标公告

1.招标条件：

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司的型材数控冲项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围：

（1）项目地点：江西省赣州市经济开发区新能源汽车科技城。

（2）招标内容及范围：此次招标对型材数控冲项目进行招标。

其他要求：详见招标文件。

3.标段要求：

本项目为1个标段。

4.投标人要求：

（1）具有独立法人资格。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

（5）具体内容按招标文件执行。

5.招标文件获取及开标时间相关事宜：

（1）本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件。

（2）投标截止时间及开标时间：2018年4月15日15:00（在公司502会议室开标）。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式：

招  标  人：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

联  系  人：王卓

电      话：18579779959

招标代理机构：江西中天建设工程监理咨询有限公司

联  系  人：吴建华

电      话：15970156964

2018年3月25日

二、投标须知

第一节  前附表

| 项目名称 | 型材数控冲项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 江西省赣州市新能源汽车科技城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 约5亿元 |  | 本项目 投资 |  |  | 约50万元 |  |  |
| 工程概况 | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 型材数控冲 |  |  | 质量要求 |  |  | 合格 |  |
| 工期要求 | 签订合同并收到甲方预付款后，应在60天内完成设备制造，现场安装10天内完成，延期一天罚款合同总额的0.2%，最高不超过合同总额的5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 资质等级要求 | 具备独立法人资格 |  | 投标保证金数额 |  |  | 人民币1万元现金 （密封完好并加盖投标单位公章） |  |  |
| 获取 招标文件 | 凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织，如有需要，投标人须自行前往 |  | 地点 |  |  | 项目所在地 |  |  |
| 招标答疑 | 2018年4月5日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）；招标人将于2018年4月8日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 份 数 | 投标文件一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 递 交 | 单位 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 投标截止时间 | 2018年4月15日15：00时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2018年4月15日 15：00时 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 评标办法 | 最低价中标 |  |  |  | 资格审查方式 |  |  | 资格后审 |

第二节  综合说明

一、总  则

（一）项目概况及范围

1、此次招标对型材数控冲项目进行招标

2、本项目为1个标段。

（二）工程质量标准

1、质量标准：合格。

2、工期要求：签订合同并收到甲方预付款后，应在60天内完成设备制造，现场安装10天内完成，延期一天罚款合同总额的0.2%，最高不超过合同总额的5%

（三）资格条件：

本次招标采用公开招标方式，投标供应商应满足如下条件：

（1）具有独立法人资格。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

（5）具体内容按招标文件执行。

本招标工程的投标有效期为90日历天，招标人应在投标有效截止时限30天前确定中标人。

（四）投标费用：

1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（五）招标文件的解释：

1、招标文件的解释权归属招标人。

2、2018年4月5日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）。

3、招标人将于2018年4月8日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。招标人逾期答复或答复涉及较重大修改、调整的，将相应推迟截标时间；网上答复作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

（六）招标文件的编制与组成：

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的补充通知和第（七）条所述的招标答疑纪要。

（七）招标文件的修改：

1、在投标截止日期15天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布，并作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

三、投标报价

（八）投标报价：

1、投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部工作内容的价格体现，投标人必须按照本招标文件中所约定的工作内容进行投标报价。

2、承包单位派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标单位自行办理，保险费由承包单位承担并支付，并包含在所报的费用中，招标人不单独支付，由于承包单位未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由承包单位自行承担责任。

3、承包单位应严格遵守招标人的资金管理规定，招标人向承包单位支付的工程费用为本工程的专用款，不得挪为它用。

4、承包单位所需的办公、食宿等用房，仪器设备及办公、通讯工具和现场办公用房等有关费用均含入报价中，招标人不单独支付。

5、交通费应在投标报价中考虑。

6、投标人在报价中应配置相应的电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、数码相机、软件及硬件等设备，满足日常工作要求，并充分考虑派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险、办公实验等用房、食宿、通讯工具，仪器设备等相关费用，把承包范围内可能发生的费用均含入投标报价中，招标人将不另行支付。

7、投标报价方式：本工程采用固定报价方式。

8、投标报价：招标控制价为50.00万元，投标人投标报价不得超过招标控制价，否则做无效标处理。

9、投标报价如有小数，须保留两位小数点（如12.34万元）。

10、工程结算办法：

1）合同签订，甲方即向乙方预付40%；

2）设备制造完成并经甲方在乙方现场验收合格到甲方现场后，甲方向乙方付30%；

3）设备运抵甲方现场，调试完成验收合格后，甲方向乙方付20%；

4）余款10%在质保期结束无质量问题后5日内付清。

四、投标文件的编制

（九）投标人投标文件共1部分组成：

（1）法人证明书；

（2）法人授权委托书；

（3）报价表。

注：投标文件文本中上述证书、证件、材料为复印件并加盖单位公章，但投标文件评审时需提供上述证书、证件、材料原件(除明确注明的证书、证件可提供复印件)，未按上述要求全部提供原件及复印件的投标人，其投标文件视为不合格，资格审查的评审只作合格与不合格的结论，只有合格的投标文件才能进入下阶段的评审，不合格的投标文件不得进入下一阶段的评审。

（十）投标保证金：

1、本项目投标保证金为人民币1万元现金（密封完好并加盖投标单位公章），在开标时提供。投标保证金待会议结束后，未中标单位的投标保证金现场退还，中标单位的投标保证金待双方签订合同后退还。

2、未按上述要求提交投标保证金的，按废标处理。

（十一）现场踏勘：

投标人自行组织对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（十二）投标文件的份数和签署：

1、投标人按招标须知“第一节前附表规定”，本工程应编制投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件正副本均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志：

1、本工程要求各投标人将投标文件进行密封。本工程投标的投标文件采用下列方式密封：每个投标人应递交一个或以上投标文件密封袋，投标文件（正本一份、副本一份）应单独装在一个密封袋内（投标文件内容较多时，可增加密封袋）。

2、所有密封袋封面上都应写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、地址、邮政编码。所有密封袋密封口处均应由投标人密封；密封袋封口处应加盖投标单位公章及法定代表人或法定代表人委托代理人的印章，并注明开标时间以前不得开封。

3、投标文件正副本应按文件规定加盖单位公章、法定代表人（或委托代理人）签字或印章。

4、如果投标人未按上述规定递交投标文件，招标人有权拒绝其投标文件，并原封退还给投标人。

5、投标文件只需按招标文件要求提供纸质标书，不需在电子招标系统内制作上传。

(十四)投标截止期：

投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或招标代理单位。招标人或招标代理单位在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

(十五)投标文件的修改与撤回：

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人修改后的投标文件，重新递交应按本文件第（十三）条规定的要求进行，密封袋上应标明“修改”字样。

3、投标截止以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开   标

（十六）开标：

1、按招标文件规定的时间，招标人举行开标会议，参加开标会的投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托人）应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标时，招标人及招标代理派人员到场。

3、投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未参加开标会议的将视为自动弃权。

（十七）开标、评标程序：

1、宣布开标会议开始，介绍参加开标会的有关单位和人员；

2、宣布开标纪律和注意事项；

3、宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；

4、当众核验各投标人提供的投标保证金（提供密封完好并加盖投标单位公章的贰万元人民币现金）情况；

5、当众由招标人及招标代理对投标人到会的法定代表人（或其委托代理人）的身份进行验证，宣布验证结果；

6、对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，并宣布检查结果；

7、开启各投标人《投标文件》及将各投标人按招标文件规定和要求出示的所有有关证件、书（原件），并宣读其文件份数及报价，送评标委员会评审（招标控制价为50万元）；

8、宣布资格要求评审情况；

9、宣读各投标人第一次报价情况；

10、经过各投标人第一次报价后，现由投标人进行第二次报价，送评标委员会进行评审，第二次（最终）报价情况；

11、公布经评委会评审，评委会推荐的各标段中标候选人；

12、将中标候选人在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上进行公示后，招标人依法确定中标人；

13、宣布开标、评标会结束。

（十八）评标：

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，本工程按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督和严格保密的情况下进行，由评标委员会负责完成。

（1）投标文件和投标人有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：

①投标文件存在《评标委员会和评标方法暂行规定》七部委令第12号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；

②投标文件存在《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第50条规定内容的；

③法律、法规规定的其它废标情形。

（2）投标文件存在《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部令第89号第28条、第35条规定内容的，按无效投标文件处理。

（3）有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件；

①投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封的；

③法定代表人的委托代理人不是本投标单位职工的；

（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；

②有违反《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的；

③其他违反法律、法规、规章规定的。

（5）招标人约定的废标、无效标、拒收条款。

①投标文件未按招标文件（十五）条规定密封的；

②未按规定加盖投标人公章和法定代表人或者法定代表人委托代理人印章的；

③未按本文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

④投标截止期以后送达的投标文件；

⑤投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

⑥违反招投标法律、法规规定的；

⑦投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未按时到场或未参加开标会的。

⑧投标文件不能响应招标文件的实质性内容,存在重大偏差；

⑨法律、法规规定的其它情形。

- 评标办法：本工程采用最低价中标进行评标，投标人的投标报价在低于招标控制价的基础上且报价最低的为中标候选人，评标委员会只推荐一名中标候选人。若出现多名最低报价出现相同的情况，则采用抽签的方式确定中标排序人（先由投标人代表按签到顺序抽取顺序签，再由投标人代表凭抽取的顺序签依次抽取中标排序签），中标排序第一名的即为中标候选人。

四、甲乙双方责任

- 甲方责任：

按合同要求及时划拨工程款和办理本工程施工中的变更、签证等事宜。

- 乙方责任：

- ①乙方严格按工程计划要求施工，确保工期工程质量。

- ②保证施工安全，施工期间造成的事故乙方自理。

- ③派驻工地代表自检工程质量和工期，与甲方代表协调工作。

- ④遵守甲方规章制度、文明施工。

- ⑤认真做好施工纪录，提供完整的竣工资料。

- ⑥水、电、住宿、交通费等与此工程发生的费用自理。

其它需要说明的事项：无

附件：

投标文件密封封面(格式)

| 招标人名称： 投标项目名称： 投标人全称（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编: 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、投标文件密封各封口处须加盖投标人公章及法人章。 |