山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

赣州分厂建设项目设计招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2016年12月22日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城，属于省重点项目。此次招标赣州分厂建设项目设计工程。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2017年1月18日9:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

- 项目简介：赣州分厂建设项目设计招标

- 设计条件及技术要求

- 3.1项目概况：基地用地总建筑面积约26万㎡，设计建设年产5万辆（单班）轻卡、微车和纯电动汽车的生产基地。

3.2设计任务：根据甲方提供的资料（涉及车型设计数据的资料均为参考项，供设计单位参考使用），设计单位根据行业经验完成厂房（含厂房工艺布局）的设计任务，设计过程中针对甲方提供资料中涉及工艺方面的内容，甲方不再进行细节答疑，完全凭借设计单位行业经验解决。

甲方提供的资料：生产车型工艺流程（设计单位参考项），原材料规格（设计单位参考项），建设用地红线图。

3.3项目建设单班生产纲领：

| 序号 | 产品名称 | 逐年产品纲领（辆） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻卡 | 15000 |
| 2 | 微车 | 20000 |
| 3 | 新能源车 | 15000 |
|  | 合计 | 50000 |

3.4主要设计原则

3.4.1，在设计中认真执行国家和地方对机械工厂建设制造的各项法令和政策，并且需满足我方中报整车资质的生产条件。

3.4.2.满足生产领，对可能发生的生产钢领变化(如扩能或产品变化)作充分的考虑，使系统柔性较高，发展潜力大。

3.4.3.设备布局合理，工艺路线流畅，中间环节少，系统生产率和物流效率均较高:另一方面，设备利用率高，运行费用低，人员配置少，投资省。

3.4.4.采用当今较为成熟可靠的新技术、新工艺，迎合技术发展趋势，所采用的工艺、技术在相当段时间内不落伍，有一定的技术改造空间。

3.4.5、在设计中重视环境保护、工业卫生和消防安全等方面，从总图、工艺、通风除尘、给排水、电气、土建等方面进行综合设计，项目建成后，其污染物的排放达到国家规定的标准。另外，对国外较为先进的规范标准有所响应，使设计方案具有先进性。

3.5.工作制度和年时基数

全年工作251日，工作班制为两班制

3.6设计要求

3.6.1.总体要求

1）方案设计要符合国家現行的有关建设、规划、消防、人防、环保、节能、业卫生、防、交通供电、供水、供气、通讯、抗震等法規、规范的要求。设计时应充分考虑智能化管理，设计要有前瞻性、预见性，并有效地的采用新技术、新设各、新材料、新工艺，以良好的建筑方案、主要建筑设备系统设计和结构方案设计取得最佳的经济效果，厂房宜采用与产品生产相匹配的科学结构形式。

2）注重“人性化设计”，建设一个工艺先进、物流顺畅(厂房内工件物流距离最短、便捷有序)、安全可靠、经济实用、环境舒适、外形庄重、美观大方、能够体现现代建筑格调。

3）方案设计要符合招标文件及项日规划的设计要求，提供必要的设计说明、图纸、投资估算等，并满足向市规划局等部门的送审要求。

4）要求有效利用生产工艺设施，提高投资效益。

5）建筑方案应符合国家和地方相关规划要求，遵循安全、适用、新颖、美观、以人为本的原则，注重环境设计，合理布置通道、绿化，与周围的建筑物、道路配合协调，外型要有鲜明的时代特征，形成工业园区的一个新景观。

6）结构:应满足安全和使用功能要求

7）工艺布局:应采用现代物流技术，在总装配车间部分区域实现自动化吊运设备，整体优化产品生产工艺布局，优化产品生产工艺过程，力争做到优质高效、经济可靠、安全卫生，节能环保。

3.6.2、总平面布置要求

1）总平面布局科学合理、因地制宜。根据地形、朝向、风向、消防、交通、环保、卫生以及周边和地下(建筑物和构筑物)保护等要求进行设计。

2）依据生产工艺特点及用地周边道路交通条件、合理分区，各种功能分区布局及衔接要合理，组织好各种交通流向、既要满足生产工艺流程、实现物流流向合理、物流距离短捷，做到技术经济合理，也要满足是园区规划条件要求:厂区道路、出入口设置合理、生活设施便捷人性、平面布置要求物流的顺畅，短捷，土建公用设计注重对生产工艺变化的适应性。

- 评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同。

5.3付款支付方式：以所签订合同为准。

- 注意事项：

- 6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质证明、授权委托书、报价单等资料。

- 6.2开标时间：2017年1月18日，询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.5投标报价根据实际工程分项报，最后汇总。

6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2016年12月22日