山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

轻卡检测、淋雨检测车间地面硬化工程

招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2019年2月12日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城，属于省重点项目。此次招标的内容为轻卡检测车间、淋雨检测车间南跨地面硬化工程，工程面积约2405㎡。

- 1、投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室 (联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com) 。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2019年3月3日15:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司项目部。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

- 2.项目简介：轻卡检测、淋雨检测车间地面硬化工程。

- 3.工程范围和工程内容：包含轻卡检测车间A-B轴/1-15轴地面工程，约1840㎡；淋雨检测车间A-B轴/1-6轴地面工程，约565㎡。按设计图纸要求项次：地基平整、砂石层平整、砼浇筑、金刚砂耐磨、地面压光、地下预埋。

4.投标报价要求：

4.1标书列明供货范围，可以分标报价。报价包含材料、人工、增值税等全部费用。

4.2供货时间承诺，质保期限一年和质量保证承诺，售后服务承诺。

4.4质保期以验收合格之日起开始计质保期。

- 评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同，付款支付方式：以签订的合同为准。

- 注意事项：

6.1标书应密封并加盖单位公章。

6.2开标时间：2019年3月3日15：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.5投标报价报单价，最后汇总（见附表）。

6.6未尽事宜请咨询招标方。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2019-2-12

投标报价表

| - 项目名称 |  | - 轻卡检测车间A-B轴/1-15轴地面工程 - 淋雨检测车间A-B轴/1-6轴地面工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目地点 |  | - 江西省赣州市经济技术开发区新能源科技城 |  |  |
| - 施工内容 |  | - 按设计图纸要求项次：地基平整、砂石层平整、砼浇筑、金刚砂耐磨、地面压光、地下预埋 |  |  |
| - 车间 | - 工程量 | - 单位 | - 单价（元/㎡） | - 总价（元） |
| - 轻卡检测车间 | - 1840 | - ㎡ |  |  |
| - 淋雨检测车间 | - 565 | - ㎡ |  |  |
| - 合计 | - 2405 | - ㎡ |  |  |