山东凯马汽车制造有限公司

检测设备及软件招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日    期：2019年3月

山东凯马汽车制造有限公司此次招标的测设备及软件用于新能源汽车检测、检验及数据分析等。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司招标办公室 (联系电话：0536-5108120；E-mail：kamalzm@163.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格按本文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

2 1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交：

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份(如中标还须提供电子版投标书)。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权委托人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件密封送达山东凯马汽车制造有限公司。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

2.设备项目简介：略

3.设备主要技术参数和要求：

| 山东凯马汽车制造有限公司检测设备及软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实现能力 | 设备/软硬件名称 | 用途 | 数量 | 截止时间 |
| 电池实验室 | 步入式温度湿度综合测试箱 | 模拟电池工作环境温度 | 1 | 2019年6月5日9:00 |
|  | 电池包振动试验台 | 进行电池包的振动试验 | 1 | 2019年5月22日13:30 |
|  | 电池充放电设备-电芯级 | 电芯充放电测试 | 1 | 2019年6月19日10:00 |
|  | 高低温交变湿热温度箱-小型 | 模拟模组或单体电池工作环境温度 | 1 |  |
| 标准测量工具 | 热成像仪 | 测量被测件表面温度 | 1 | 2019年6月19日10:00 |
|  | 4通道隔离示波器 | 监测波形 | 1 |  |
|  | 6位半数字万用表 | 设备电压校准 | 1 |  |
|  | 5位半数字万用表 | 测量电压电流等 | 1 |  |
|  | 绝缘工具 | 拆卸被测件 | 1 |  |
|  | 安规测试仪 | 进行绝缘、耐压等测试 | 1 |  |
|  | 高压探头 | 电压传感器 | 1 |  |
|  | 柔性电流探头 | 采集电流 | 1 |  |
|  | 交直流电流探头 | 交直流传感器 | 1 |  |
|  | 电池包内阻测试仪 | 信号源 | 1 |  |
|  | 开关直流电源 | 提供直流电源 | 1 |  |
|  | 泄露电流测试仪 | 检测电流的泄露 | 1 |  |
|  | 电源质量分析仪 | 分析电源质量 | 1 |  |
|  | Kvaser通讯设备 | 程序烧写设备 | 1 |  |
|  | 信号发生器 | 信号源 | 1 |  |
| 整车及电控系统标定 | 电动汽车性能测试与标定分析 | 整车道路分析测试 | 1 |  |
|  | CANape | 在线标定软件 | 1 |  |
|  | 电力计 | 记录放电电压、电流、功率、累积充电能量 | 1 |  |
|  | CANoe | 总线开发、仿真与测试工具 | 1 |  |
| 整车及电控系统标定 | VBOX测试系统 | 整车动力性、制动性、平顺性等测试 | 1 | 2019年5月23日9:30 |
| 整车经济性动力性试验 | 整车两驱底盘测功机（含燃油、排放指标分析） | 测试汽车的动力性（最高车速、最大爬坡度、加速时间）、动力传动系统耐久性；辅助测量汽车的经济性。 | 1 | 2019年4月8日9:30 |
| 驾驶室油泥模型开发及制作 | 三坐标机 | 驾驶室和关键零部件的几何量测量与品质控制 | 1 | 2019年4月10日9:30 |
|  | 油泥铣削机 | 汽车主模型的开发，对各种复杂型面的工件进行粗、精加工，制作油泥模型 | 1 | 2019年4月10日9:30 |

4.投标报价要求：

4.1标书列明设备及软件，可以分标报价。报价包含生产、运输、安装调试、培训、附件费用、保险、税费（13%）等全部费用。

4.2投标书就所报主要设备必须注明品牌，产地。可单列选配附件的清单、附件品牌或产地及价格。

4.3供货时间承诺，质保期限一年和质量保证承诺，售后服务承诺，软件根据需要提供免费升级服务。

4.4质保期从双方按技术协议验收之日算起。

5.评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同，付款支付方式：双方合同约定。

5.3此项目属于固定单价合同（属于交钥匙工程），如出现缺项、漏项视为分摊在其它项次中。

6.注意事项 ：

6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质等资料。

6.2开标时间：与投标截止时间为同一时间。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标后发生的任何风险，其责任自负。

6.4投标方中标后，不按中标通知书上的规定日期与我公司签订合同，可视投标方违约，取消其中标资格。

6.5中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司

2019年3月